STAVBA		:	Rekonštrukcia  Materskej školy v Mučíne

INVESTOR	:	Obec  Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

# SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

AUTOR	    	:	Ing.  Michal  SLOBODNÍK

DÁTUM	    	:	08. 2014

Č.  ZÁKAZKY	:	MS-41-2014

- 2 -

1.  Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby			:	REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

V MUČÍNE

Miesto stavby		:	Mučín, parc. č. 314

Investor			:	Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

Gen. projektant		:	PROMOST s.r.o.,

Ing. Michal Slobodník,

autorizovaný stavebný inžinier SKSI,

reg. č. 4260*I1,

kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

Spracovateľský kolektív	:

arch. – stavebné riešenie	:	Ing. Michal Slobodník

Ing. Radoslava Slobodníková

Ing. Lukáš Mrváň

nakladanie s odpadmi	:	Ing. Michal Slobodník

tepelnotechnický posudok	:	Ing. Radoslava Slobodníková

rozpočet/zadanie stavby	:	Ing. Michal Slobodník

zdravotechnika		:	Ing. Michal Slobodník

vykurovanie			:	Ing. Roman Čupka

bleskozvod			:	Bc. Stanislav Varga

protipožiarna bezp. stavby	:	Ing. Rastislav Skrovný, PhD.

Stupeň projekt. dokument.	:	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu objektu Materskej školy v obci Mučín.

Stavba má pôdorysný tvar nepravidelného veľkého písmena „L“ a je riešená ako dvojpodlažná s prestrešením šikmou valbovou a plochou strechou.

Juhozápadná časť objektu je situovaná smerom do dvornej časti, severovýchodná časť smerom k jestvujúcej miestnej komunikácii.

Zámerom stavebníka je rekonštrukciou pôvodného zariadenia stavebnými úpravami dospieť k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania detí predškolského veku.

Súčasťou rekonštrukcie bude zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodových konštrukcií a to obnovou obvodového plášťa so zateplením, obnovou strechy s jej zateplením, výmenou strešnej krytiny a bleskozvodu, výmenou vonkajších výplňových konštrukcií, obnovou vnútorných omietok, výmenou podlahových krytín vrátane podkladových vrstiev a hydroizolácií podláh I. N.P., obnovou rozvodov ústredného vykurovania vrátane vykurovacích telies, rozvodov teplej a studenej vody a s výmenou zariaďovacích predmetov.

- 3 -

Pri rekonštrukcii budú použité klasické stavebné materiály: monolitické železobetónové vence, tepelná izolácia obvodových stien z fasádneho polystyrénu, tepelná izolácia stropu nad II. N.P. pod šikmou strechou doskami z kamennej minerálnej vlny, plastové okná a hliníkové vonkajšie dvere so zasklením izolačným dvojsklom, krytina šikmej strechy z veľkoformátovej škridlovej krytiny z oceľového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyester 25 s hr. 0,5 mm, krytina plochej strechy s mechanicky kotvenej strešnej hydroizolačnej fólie PVC-P vrátane jej zateplenia doskami z kamennej minerálnej vlny.

Plošné a objemové charakteristiky objektu pred a po rekonštrukcii:

Podlahová plocha objektu I. N.P.		:			   113,16 m2

Podlahová plocha objektu II. N.P.		:			   121,58 m2

Podlahová plocha objektu spolu		:			   234,74 m2

Zastavaná plocha objektu			:			   154,60 m2

Objem objektu				:			1 050,56 m3

3.  Prehľad východiskových podkladov

- Konzultácie s investorom

- Kópia z katastrálnej mapy

- List vlastníctva

4.  Zdôvodnenie stavby

Zámerom stavebníka je rekonštrukciou pôvodného zariadenia stavebnými úpravami dospieť k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania detí predškolského veku.

Pozemok v uvedenom katastrálnom území je vhodný na uvažovanú rekonštrukciu.

5.  Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Stavba nebude členená na prevádzkové súbory a stavebné objekty.

6.  Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Stavba je napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu a jestvujúce verejné rozvody inžinierskych sietí.

Zásobovanie vodou, plynom, elektrickou energiou a odkanalizovanie objektu je zabezpečené jestvujúcimi prípojkami vyhovujúcich dimenzií.

Všetky jestvujúce prípojky zostanú nezmenené.

- 4 -

Systém vykurovania je ústredný teplovodný s plynovým kotlom ako zdrojom tepla.

V rámci rekonštrukcie objektu sa uvažuje s obnovou rozvodov ústredného vykurovania vrátane vykurovacích telies, rozvodov teplej a studenej vody a s výmenou zariaďovacích predmetov.

7.  Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Stavba bude po dokončení a po skolaudovaní užívaná a prevádzkovaná samotným investorom – Obcou Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín.

8.  Termíny začatia a dokončenia stavby

Predpokladaný začiatok výstavby:		03. 2015

Predpokladané dokončenie výstavby:	09. 2015

9.  Predpokladaný rozpočtový náklad

Celkové náklady stavby sú uvedené v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie – časť Rozpočet.

10.  Skúšobná prevádzka a doba jej trvania

Vzhľadom na charakter stavby sa so skúšobnou prevádzkou objektu neuvažuje.

08.2014

Ing. Michal SLOBODNÍK